## 表1 非强检部分
序号 | 计量器具名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 证书类型
1 | 可掀起平台秤 | 1.5吨 | 台 | 21 | 10kg-1.5t | 校准
2 | 可掀起平台秤 | 1.5吨 | 台 | 1 | 10kg-1.5t | 检定
3 | 自动检重秤 | QC-ZDCZ01 | 台 | 1 | 40kg | 校准
4 | 自动检重秤 | CK30 | 台 | 10 | 30kg | 校准
5 | 自动检重秤 | XC | 台 | 3 | 3kg | 校准
6 | 单轨电子吊秤 | OCS-DY | 台 | 5 | 300kg | 校准
7 | 电子台秤 | TCS-300 | 台 | 1 | 300kg | 校准
8 | 电子台秤 | TCS-60 | 台 | 25 | 60kg | 校准
9 | 电子台秤 | TCS-60 | 台 | 1 | 60kg | 检定
10 | 电子台秤 | TCS-15 | 台 | 6 | 15kg | 校准
11 | 电子台秤 | TCS-6 | 台 | 37 | 6kg | 校准
12 | 电子台秤 | TCS-3 | 台 | 19 | 3kg | 校准
13 | 电子计重秤 | BPA121、1220H-W、ACS-JS、ACS-1.5、DB-C、SW-C | 台 | 33 | 10g-0.75/1.5kg、40g-3/7.5kg等 | 校准
14 | 防水计重秤 | E130 | 台 | 31 | 20g-1.5/3kg | 校准
15 | 电子台秤 | TCS-DB-C | 台 | 4 | 60kg | 校准
16 | 电子台秤 | E230-60 | 台 | 1 | 60kg | 校准
17 | 高精度秤 | ICS425K-3XS/DR/f | 台 | 1 | 3kg | 校准
18 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1AB | 台 | 1 |  | 校准
19 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-2 | 台 | 1 |  | 校准
20 | 溶解氧测试仪 | JPB-607A | 台 | 1 |  | 校准
21 | PH计 | PHS-3C | 台 | 1 |  | 校准
22 | 多参数测定仪 | 5B-3BH | 台 | 1 |  | 校准
23 | 电子天平 | ML204/02 | 台 | 1 | 220g | 校准
24 | 总氮测试仪 | LH-3BN | 台 | 1 |  | 校准
25 | 超声波明渠流量计 | WL-1A1 | 台 | 1 |  | 校准
26 | 板式杀菌锅温度计 | 80-135℃ | 台 | 46 | 80-135℃ | 校准
27 | 数字温度计 | DTM | 个 | 55 | -50-200℃ | 校准
28 | 指针式温湿度计 | WS-A1、WS2080B | 个 | 22 |  | 校准
29 | 温控仪 | \ | 个 | 48 |  | 校准
30 | 温度传感器 | QFA3160 | 个 | 1 |  | 校准
31 | 无线温度数据采集器 | SWL-T1L | 个 | 12 |  | 校准
32 | 便携式浊度仪 | AQ3010 | 台 | 1 |  | 校准
33 | 便携式单参数比色计（余氯款） | DR300 | 台 | 1 |  | 校准
34 | 整箱抗压试验机 | PN-CT50KB | 台 | 1 |  | 校准
35 | 高低温交变湿热试验箱 | C/WJS-010L | 台 | 1 | 温度+湿度 | 校准
36 | 台式薄膜测厚仪 | CH-1-ST | 台 | 1 |  | 校准
37 | 数显游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 1 |  | 校准
38 | 生物显微镜 | XSP-2C | 台 | 1 |  | 校准
39 | 迪特爱牌防水型温度计 | 11050 | 个 | 6 |  | 校准
40 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-4 | 台 | 2 | 3个温度点 | 校准
41 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-6 | 台 | 1 | 2个温度点 | 校准
42 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-6 | 台 | 1 | 3个温度点 | 校准
43 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-2 | 台 | 1 | 3个温度点 | 校准
44 | 超级恒温水槽 | HD-501S | 台 | 1 | 5个温度点 | 校准
45 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-2 | 台 | 1 | 4个温度点 | 校准
46 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 台 | 2 | 7个温度点 | 校准
47 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 台 | 1 | 3个温度点 | 校准
48 | 人工智能箱式电阻炉 | SGMM30/10H | 台 | 1 | 6个温度点 | 校准
49 | 氮吹浓缩装置 | MTN-5800 | 台 | 1 | 3个温度点 | 校准
50 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | 台 | 1 |  | 校准
51 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 48R | 台 | 1 | 6个温度点 | 校准
52 | 生物安全柜 | HFsafe-1500LC（B2） | 台 | 2 |  | 校准
53 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LC | 台 | 1 |  | 校准
54 | 洁净工作台 | SN-CJ-1G(落地式） | 台 | 1 |  | 校准
55 | 砝码 | 2kg-1mg | 套 | 1 | 27个 | 校准
56 | 蒸汽灭菌器 | HVA-85 | 台 | 1 | 2个温度点 | 校准
57 | 蒸汽灭菌器 | HVA-85 | 台 | 1 |  | 校准
58 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-75KBS | 台 | 1 | 1个温度点 | 校准
59 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100 | 台 | 1 |  | 校准
60 | 酒精计 | (50～100)% | 个 | 1 | 4个温度点 | 校准
61 | 酒精计 | (0～50)% | 个 | 1 |  | 校准
62 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CA | 台 | 1 |  | 校准
63 | 霉菌培养箱 | LRH-250-MS | 台 | 1 | 4个温度点 | 校准
64 | 生化培养箱 | LRH-250A | 台 | 3 | 2个温度点 | 校准
65 | 电热恒温培养箱 | DHP-500S | 台 | 1 | 2个温度点 | 校准
66 | 百分之一天平 | PL2002 | 台 | 2 |  | 校准
67 | 百分之一天平 | ML3002 | 台 | 1 |  | 校准
68 | 万分之一天平 | ML204 | 台 | 1 |  | 校准
69 | 千分之一天平 | ML203 | 台 | 1 |  | 校准
70 | 酸度计 | PHS-3C | 个 | 1 |  | 校准
71 | 阿贝折射仪 | BM-2WAJ | 台 | 1 |  | 校准
72 | 指针式温湿度表 | WS2080B | 个 | 4 | 3个温度点 | 校准
73 | 指针式温湿度表 | WS2080B | 个 | 3 |  | 校准
74 | 指针式温湿度表 | WS-A1 | 个 | 1 |  | 校准
75 | 温湿度表 | WS-A1 | 个 | 1 | 3个温度点 | 校准
76 | 多功能电子温湿度计 | JR900A | 个 | 2 | 3个温度点 | 校准
77 | 多功能电子温湿度计 | JR900A | 个 | 2 | 5个温度点 | 校准
78 | 多功能电子温湿度计 | JR900A | 个 | 1 |  | 校准
79 | 迪特爱牌防水型温度计 | 11050 | 个 | 2 | 4个温度点 | 校准
80 | 紫外可见分光光度计 | UV9100 | 台 | 1 |  | 校准
81 | 酶标分析仪 | DNM-9602 | 台 | 1 |  | 校准
82 | 可调移液器 | (100～1000)μL | 个 | 9 |  | 校准
83 | 移液器 | (20~200)ul | 个 | 2 |  | 校准
84 | 可调移液器 | (20～200)μL | 个 | 1 |  | 校准
85 | 可调移液器 | (1～5)ml | 个 | 4 |  | 校准
86 | 可调移液器 | (1～10)ml | 个 | 1 |  | 校准
87 | 移液器 | (1～10)ml | 个 | 1 |  | 校准
88 | 八通道移液器 | (50～300)μL | 个 | 2 |  | 校准
89 | 移液器 | (20～200)μL | 个 | 2 |  | 校准
90 | 移液器 | (100～1000)μL | 个 | 5 |  | 校准
91 | 移液器 | （1-10）ml | 个 | 1 |  | 校准
92 | 移液器 | (0.5～10)μL | 个 | 2 |  | 校准
93 | 移液器 | (2～20)μL | 个 | 2 |  | 校准
94 | 可调移液器 | (2～20)μL | 个 | 1 |  | 校准
95 | 可调移液器 | (10～100)μL | 个 | 1 |  | 校准
96 | 可调移液器 | (0.5～10)μL | 个 | 2 |  | 校准
97 | 可调移液器 | （1-10）ml | 个 | 1 |  | 校准
98 | 比色管 | 50mL | 个 | 1 |  | 校准
99 | 比色管 | 100mL | 个 | 1 |  | 校准
100 | 聚四氟滴定管（棕色） | 25ml | 个 | 1 |  | 校准
101 | 聚四氟滴定管（棕色） | 10ml | 个 | 2 |  | 校准
102 | 聚四氟滴定管（白色） | 50ml | 个 | 2 |  | 校准
103 | 离心机 | / | 台 | 2 |  | 校准
104 | 附温比重瓶 | 25ml | 个 | 2 |  | 校准
105 | 白度仪 | / | 台 | 1 |  | 校准
106 | 标准检验筛（100目） | / | 个 | 1 |  | 校准
107 | 标准检验筛（7目） | / | 个 | 1 |  | 校准
合计 |  |  |  | 512

## 表2强检免费检定
序号 | 计量器具名称 | 型号/规格 | 测量范围 | 单位 | 数量 | 检定类型 | 证书类型 | 备注
1 | 单轨电子吊秤 | OCS-O300S-DY | 2-300kg | 台 | 10 | 强检免费 | 检定 | 冷藏白条发货口、热白条线发货口
2 | 电子地上衡 | SCS-1.5 | 10kg-1.5t | 台 | 4 | 强检免费 | 检定 | 残猪磅、鲜品发货口、冻品发货口、滞销品
3 | 电子地上衡 | SCS-10 | 10t | 台 | 1 | 强检免费 | 检定 | 生猪磅
4 | 电子汽车衡 | SCS-100PS | 100t | 台 | 1 | 强检免费 | 检定
5 | 电子台秤 | TCS-300 | 2-300kg | 台 | 1 | 强检免费 | 检定 | 食堂
6 | 电子台秤 | TCS-60 | 0.4-60kg | 台 | 1 | 强检免费 | 检定 | 鲜品发货口
7 | 电子条码秤 | ACS-JJ(RL00)、MLE | 0.4-60kg | 台 | 25 | 强检免费 | 检定 | 分割车间、屠宰副产品包装间
8 | 电子条码秤 | BE600 | 0.002kg-5kg | 台 | 2 | 强检免费 | 检定 | 分割车间、屠宰副产品包装间
9 | 电磁式水表 | KEFD-150 | \ | 台 | 1 | 强检免费 | 检定 | 现场检，如只能出校准证书，按照合同约定单价结算，最终以计量院审批结果为准
10 | 全量程燃气流量计 | ZCL-EB-085 | \ | 台 | 2 | 强检免费 | 检定 | 屠宰业天然气
11 | 腰轮流量计 | TYL-G65C-DN50-NBT-C-V | \ | 个 | 1 | 强检免费 | 检定 | 低温车间天然气
12 | 压力表 | 无 | 无 | 块 | 预计300 | 强检免费 | 检定 | 一年检两次
以上强检免费检定的仪器由南宁双汇整理资料申请，中标单位负责对接计量院审批，现场检定由南宁双汇对接，如强检目录调整随之调整，除申报后计量院判定、回复不符合条件外，其余需免费检定。以上仪器需要送检的均由中标单位负责送检并承担费用。