## Sheet1
双汇发展漯河总部2026年环境自行监测方案
公司名称 |  | 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测个数 | 监测频次
动力公司 |  | 废水 | 4个采样口 1#污水站排放口 2#污水站排放口 3#污水站排放口 三园兴汇4#污水站排放口 | pH值 | 混合采样；3次样 | 每半年一次
化学需氧量
氨氮
总磷
总氮
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  | 每季度一次
动植物油
大肠菌群数/总大肠菌群数
|  |  |  | 色度 |  | 每月一次
悬浮物
|  | 雨水 | 4个采样口 1#污水站排放口 2#污水站排放口 3#污水站排放口 三园兴汇4#污水站排放口 | pH值 | 混合采样；3次样 | 每半年一次
悬浮物
化学需氧量
氨氮（NH3-N）
|  | 恶臭有组织 | 8个采样口 | 臭气浓度 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
动力公司1#污水站2个生物除臭排口
动力公司2#污水站2个生物除臭排口
|  |  | 动力公司3#污水站3个生物除臭排口 | 硫化氢
|  |  | 动力公司三园兴汇4#污水站1个生物除臭排口 | 氨
|  | 恶臭无组织 | 4个（动力公司1#站、动力公司2#站、动力公司3#站厂界、动力公司三园兴汇4#污水站）四个方位 | 臭气浓度 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
硫化氢
氨
|  |  | 4个（动力公司1#站、动力公司2#站、动力公司3#站、动力公司三园兴汇4#污水站）厂区内浓度最高点 | 甲烷 | 厂区内浓度最高点，4次样 | 1年一次
|  | 噪声 | 第一工业园1#污水站 （东厂界、北厂界）2个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  |  | 第一工业园2#污水站（西厂界、南厂界）2个方位 |  | 昼间、夜间各一次
|  |  | 第二工业园3#污水站 西厂界 1个方位 |  | 昼间、夜间各一次
|  |  | 第三工业园兴汇污水站 4个方位 |  | 昼间、夜间各一次
|  | 废气（锅炉） | 2个（动力公司二园锅炉房燃气烟囱） | 颗粒物 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时或采样1立方）；3次样 | 一年一次
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 一年一次
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 一年一次
|  |  |  | 林格曼黑度 |  | 每季度一次
复合膜分厂 |  | 噪声 | 厂界2个方位（北厂界、西厂界） | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  | 废水 | 生活污水排放口 | pH值 | 瞬时采样；3次样 | 一年一次
化学需氧量
五日生化需氧量
氨氮
悬浮物
总磷
总氮
|  | 有组织废气 | VOCs废气进、出口 | 非甲烷总烃（含速率、去除率） | 非连续采样；3次样 | 半年一次
|  |  | VOCs废气排气筒出口 | 苯系物（含排放速率） | 非连续采样；3次样
|  |  |  | 苯（含速率） | 非连续采样；3次样
|  |  |  | 甲苯二甲苯（含速率） | 非连续采样；3次样
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样；3次样 | 一季度一次
|  |  |  | 氮氧化物 | 非连续采样；3次样 | 一季度一次
|  | 无组织废气 | 复合膜分厂厂区 | 非甲烷总烃 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
|  | 无组织废气 | 复合膜分厂厂界 | 苯 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
非甲烷总烃
甲苯二甲苯
股份肉制品 |  | 烟熏炉废气 | 6个（股份肉制品排气筒）（股份一、二车间各1个，股份四、五车间各2个） | 颗粒物 | 1个样为连续1小时或采样1立方；3次样 | 半年一次
|  |  |  | 油烟（同步检测去除率） | 3次样
|  |  |  | 林格曼黑度 | 3次样
|  | 有组织废气 | 5个（股份肉制品二、四、五车间排气筒）（股份二车间1个，股份四、五车间各2个） | 氮氧化物 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
二氧化硫
|  | 无组织废气 | 3个（股份一、二、三车间，股四车间，股五车间厂界） | 颗粒物 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时），上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  |  | 1个（股份肉制品分厂四车间）四个方位 | 氨（氨气） | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  |  | 1个（股份肉制品分厂五车间）四个方位 | 氨（氨气） | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
华懋双汇 |  | 废水（污水处理站排放口） | 华懋双汇污水站排放口 1个 | pH值 | 混合采样；3次样 | 半年一次
化学需氧量
五日生化需氧量
氨氮
悬浮物
总磷
总氮
动植物油
大肠菌群数/总大肠菌群数
|  | 恶臭有组织 | 华懋双汇污水站生物除臭排口1个 | 臭气浓度 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
硫化氢
氨
|  | 恶臭无组织 | 华懋双汇厂界 4个方位 | 臭气浓度 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
硫化氢
氨
|  | 噪声 | 华懋双汇厂界 4个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  | 雨水 | 雨水排放口 2个点位 | COD、悬浮物 | 混合采样；3次样 | 每季度一次
海樱公司 |  | 噪声 | 厂界1个方位（海樱公司厂界北方位） | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  | 噪声 | 厂界1个方位（海樱三车间厂界北方位） | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  | 有组织废气 | 2个（海樱三车间流化床废气排气筒） | 颗粒物（含排放速率） | 颗粒物1个样为连续1小时或采样1立方；3次样 | 半年一次
|  | 无组织废气 | 1个（海樱公司厂界） | 颗粒物 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时），上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  | 无组织废气 | 1个（海樱三车间厂界） | 颗粒物 | 非连续采样；4次样 | 半年一次
|  | 有组织废气 | 1个（海樱公司一车间） | 油烟 | 3次样 | 半年一次
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样；3次样
汇盛公司 |  | 有组织废气 | 汇盛新建车间排气烟囱 | 臭气浓度 | 非连续采样；3次样 | 1次/年
硫化氢
氨
氯化氢
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1次/月
|  | 恶臭无组织废气 | 汇盛厂界 | 臭气浓度 | 非连续采样；4次样 | 半年一次
硫化氢
氨
非甲烷总烃
氯化氢
|  | 噪声 | 汇盛厂界(东、西、南厂界）3个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
汇特公司 |  | 无组织废气 | 1个（汇特公司低温二车间厂界） | 氨（氨气） | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  | 有组织废气 | 汇特公司的油炸机废气排气筒2个 | 油烟（同步检测去除率） | 3次样 | 半年一次
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样；3次样
|  | 噪声 | 低温一车间2个点位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
生活公司 |  | 食堂油烟、炼油废气、油炸废气 | 食品城食堂3个点 | 油烟（同步检测去除率） | 3次样 | 半年一次
|  |  | 肉业食堂1个点 | 油烟（同步检测去除率） | 3次样 | 半年一次
清真食堂1个点
华懋食堂1个点
总部新大厦食堂3个点
连邦分厂 |  | 有组织废气 | 2个（连邦分厂进、出口） | 非甲烷总烃（含速率、去除率） | 非连续采样；3次样 | 半年一次（含进口）
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 二车间排放口半年一次，三车间排放口每季度一次
|  |  |  | 颗粒物 |  | 二车间排放口半年一次，三车间排放口每季度一次
|  | 无组织废气 | 1个（连邦分厂厂界） | 非甲烷总烃 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  |  |  | 臭气浓度 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  |  |  | 颗粒物 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  | 厂界噪声 | 连邦分厂厂界，4个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
漯河宰鸡厂一期 |  | 雨水 | 雨水排放口 | 化学需氧量 | 混合采样；至少3个混合样 | 每季度一次
悬浮物
|  | 化制废气 | 1个（宰鸡厂排气筒） | 非甲烷总烃（含排放速率） | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时或采样1立方）；3次样 | 半年一次
颗粒物（含排放速率）
|  | 恶臭无组织 | 1个（宰鸡厂） | 臭气浓度 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
硫化氢
氨
|  | 厂界噪声 | 厂界1个方位（西方位） | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
漯河宰鸡厂二期 |  | 化制废气 | 1个（宰鸡厂二期排气筒） | 臭气浓度 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时或采样1立方）；3次样 | 半年一次
硫化氢
氨
颗粒物
非甲烷总烃
油烟
|  | 恶臭无组织 | 1个（宰鸡厂二期） | 臭气浓度 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
硫化氢
颗粒物
氨
|  | 厂界噪声 | 厂界2个方位（东西方位） | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
肉业高温 |  | 厂界噪声 | 厂界2个点位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
天润彩印 |  | 废水 | 生活污水排放口1个 | pH值 | 瞬时采样；3次样 | 一年一次
化学需氧量
五日生化需氧量
氨氮
悬浮物
总氮
总磷
|  | 有组织废气 | VOCs进（3个）、出口（1个）废气 | 非甲烷总烃（含速率、去除率） | 非连续采样；3次样 | 半年一次
|  |  | VOCs废气排气筒出口1个 | 苯（含速率）
苯系物（含排放速率）
甲苯二甲苯（含速率）
|  |  |  | 氮氧化物 | 非连续采样；3次样 | 一季度一次
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样；3次样 | 一季度一次
|  | 无组织废气 | 天润彩印厂区4个点位 | 非甲烷总烃 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
|  | 无组织废气 | 天润彩印厂界4个点位 | 苯 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
非甲烷总烃
甲苯二甲苯
|  | 厂界噪声 | 天润彩印厂界4个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
肉业饲料厂 |  | 有组织废气 | 肉业饲料厂排气筒5个 | 颗粒物 | 1个样为连续1小时或采样1立方；3次样 | 半年一次
|  | 无组织废气 | 肉业饲料厂厂界四个方位 | 颗粒物 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时），上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
股份屠宰厂 |  | 雨水 | DW005雨水排放口 | 悬浮物 | 混合采样，至少3个混合样 | 每季度一次
化学需氧量
|  |  | DW006雨水排放口 | 悬浮物
化学需氧量
|  | 有组织废气 | 除臭废气排放口（饲养圈） | 臭气浓度 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
硫化氢
氨（氨气）
|  |  | 化制废气排放口（猪毛） | 臭气浓度 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
硫化氢
氨（氨气）
|  |  | DA003屠宰燎毛废气排放口 | 氮氧化物 颗粒物 二氧化硫 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
DA010头蹄尾燎毛废气排放口
DA009猪头燎毛废气排放口
DA007下颌肉燎毛废气排放口
|  | 无组织废气（厂界） | 厂界 | 氨（氨气） | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
硫化氢
恶臭浓度
|  | 厂界噪声 | 厂界2个方位（东北方位） | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
香辅料分厂 |  | 有组织废气 | 香辅料分厂7个排气筒 | 颗粒物 | 1个样为连续1小时或采样1立方；3次样 | 半年一次
卓智公司 |  | 有组织废气 | 1个（卓智公司一车间1个） | 非甲烷总烃（含速率、去除率） | 非连续采样；3次样 | 半年一次
|  |  | 1个（卓智公司一车间1个） | 苯（含速率） | 非连续采样；3次样 | 每年一次
|  |  | 1个（卓智公司一车间1个） | 苯系物（含速率） | 非连续采样；3次样 | 每年一次
|  |  | 2个（、卓智公司二车间2个） | 非甲烷总烃（含速率、去除率） | 非连续采样；3次样 | 半年一次
|  |  | 1个（卓智公司二车间1个） | 二氧化硫 | 非连续采样；3次样 | 每季度一次
|  |  | 1个（卓智公司二车间1个） | 氮氧化物 | 非连续采样；3次样 | 每季度一次
|  |  | 2个（卓智公司二车间2个） | 苯（含速率） | 非连续采样；3次样 | 半年一次
|  |  | 2个（卓智公司二车间2个） | 苯系物（含速率） | 非连续采样；3次样 | 半年一次
|  | 无组织废气 | 2个（卓智公司一车间厂区、厂界 | 非甲烷总烃 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
|  |  | 2个（卓智公司二车间厂区、厂界） | 非甲烷总烃 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
|  |  | 卓智公司二车间厂界 | 苯（含速率） | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
|  |  |  | 甲苯和二甲苯合计（含速率） | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
|  |  | 卓智公司一车间厂界 | 苯 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
|  |  |  | 甲苯和二甲苯合计 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
|  | 厂界噪声 | 卓智二园一车间厂界4个点位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  |  | 卓智一园二车间厂界4个点位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
有机肥厂 |  | 有组织废气 | 有机肥厂除臭废气排气筒 | 硫化氢 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
氨
|  | 无组织废气 | 有机肥厂厂界 | 臭气浓度 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时），上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  |  |  | 硫化氢 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  |  |  | 氨 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  |  |  | 颗粒物 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  | 厂界噪声 | 厂界4个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  | 食堂油烟 | 厨房油烟机出口1个 | 油烟（同步检测去除率） | 3次样 | 半年一次
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样；3次样
禽业饲料厂 |  | 废水（生活废水排放口） | 废水排放口 | pH值 | 瞬时采样；3次样 | 半年一次
化学需氧量
氨氮
悬浮物
|  | 有组织废气 | 锅炉排放口1个 | 氮氧化物 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时或采样1立方）；3次样 | 每月一次
|  |  |  | 颗粒物 |  | 每季度一次
二氧化硫
林格曼黑度
|  |  | 车间出口废气4个 | 颗粒物 | 1个样为连续1小时或采样1立方；3次样 | 半年一次
|  | 无组织废气 | 厂界四个方位 | 颗粒物 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时），上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  |  |  | 臭气浓度 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  | 食堂油烟 | 厨房油烟机出口1个 | 油烟（同步检测去除率） | 3次样 | 半年一次
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样；3次样
|  | 厂界噪声 | 厂界4个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
清真分厂 |  | 厂界噪声 | 清真分厂东、南厂界2个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  | 无组织废气 | 1个（清真分厂厂界） | 颗粒物 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时），上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  | 烟熏炉废气 | 1个（清真分厂排气筒） | 颗粒物/氮氧化物/油烟/林格曼黑度/二氧化硫 | 1个样为连续1小时或采样1立方；3次样 | 半年一次
生物工程2期 |  | 有组织废气 | 生物工程东城分公司喷塔废气排气筒1个 | 颗粒物（含排放速率） | 颗粒物1个样为连续1小时或采样1立方，3次样 | 半年一次
|  |  |  | 非甲烷总烃（含排放速率） | 非连续采样，3次样
|  |  | 生物工程东城分公司热风炉废气排气筒2个 | 二氧化硫 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
|  |  |  | 氮氧化物 | 非连续采样；3次样
|  |  |  | 颗粒物 | 颗粒物1个样为连续1小时或采样1立方，3次样
|  |  |  | 林格曼黑度 | 非连续采样，3次样
|  |  | 生物工程东城分公司鸡肉粉包装工业滤筒废气排放口1个 | 颗粒物 | 颗粒物1个样为连续1小时或采样1立方，3次样 | 半年一次
|  | 厂界噪声 | 生物工程东城分公司东、西、南厂界3个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  | 无组织废气 | 生物工程召陵分公司厂界 | 颗粒物 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时），上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
臭气浓度
|  |  | 生物工程东城分公司厂界 | 颗粒物
非甲烷总烃
油脂公司 |  | 恶臭无组织 | 油脂公司厂界 | 臭气浓度 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
硫化氢
氨
|  | 有组织废气 | 废气排放口 | 氮氧化物 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
二氧化硫
林格曼黑度
颗粒物
|  | 废气 | 废气排放口 | 油烟（同步检测去除率） | 3次样 | 半年一次
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样；3次样 | 半年一次
|  | 厂界噪声 | 厂界1个方位（北侧） | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
汇盛药业 |  | 无组织废气 | 1个（汇盛药业）四个方位 | 颗粒物 | 非连续采样（颗粒物1个样为连续1小时），上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  |  |  | 臭气浓度 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 半年一次
|  | 厂界噪声 | 汇盛药业3个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  | 废气 | 汇盛药业9个排气筒 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 半年一次
|  | 废水（雨水排放口） | 1个（汇盛药业） | pH值 | 混合采样：至少3个混合样 | 每季度检测一次
化学需氧量
氨氮
PVDC |  | 有组织废气 | 4个（PVDC公司进、出口） | 非甲烷总烃（含速率、去除率） | 非连续采样；3次样 | 半年一次
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 一年一次
颗粒物
|  | 无组织废气 | 2个（PVDC公司厂界） | 非甲烷总烃 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
臭气浓度
颗粒物
汇享 |  | 有组织废气 | 4个油烟净化装置排放口（1#、2#、3#、5#排放口） | 油烟（油烟同步去除率） 非甲烷总烃 | 3次样 | 半年一次
|  |  | 1个油烟净化装置排放口（4#排放口） | 油烟（油烟同步去除率） 非甲烷总烃 | 3次样 | 半年一次
|  |  |  | 颗粒物 | 3次样 | 半年一次
|  |  | 1个油烟净化装置排放口（6#排放口；2进1出） | 油烟（油烟同步去除率） 非甲烷总烃 | 3次样 | 半年一次
|  | 厂界噪声 | 厂界3个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 非连续采样；4次样 | 半年一次
|  | 无组织废气 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 非连续采样；4次样 | 半年一次
生物工程1期 （含汇佳味） |  | 恶臭有组织 | 生物工程污水站生物除臭排放口 | 臭气浓度 | 非连续采样；3次样 | 每季度一次
硫化氢
氨
|  | 有组织废气 | 生物工程干燥塔废气排气筒1个 | 颗粒物（含排放速率） | 非连续采样；3次样 | 半年一次
非甲烷总烃（含排放速率）
|  | 无组织废气 | 生物工程厂界 | 颗粒物 | 非连续采样至少4个 | 半年一次
非甲烷总烃
臭气浓度
硫化氢
氨（氨气）
|  | 厂界噪声 | 生物工程1个点位（北侧） | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
机械加工厂 |  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 非连续采样；4次样 | 一年一次
汇厨 |  | 有组织废气 | 6个油烟净化装置排放口 | 油烟（油烟同步去除率） | 3次样 | 半年一次
|  |  | 6个油烟净化装置排放口 | 非甲烷总烃 | 3次样 | 半年一次
|  |  | 1个排放口 | 颗粒物（含排放速率） | 3次样 | 半年一次
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 非连续采样；4次样 | 半年一次
|  | 厂界噪声 | 厂界4个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 每季度一次
河南双汇发展股份有限公司（技术中心） | 新总部西辅楼 | 废水 | 废水总排口 | pH | 3次/天，连续一天 | 一年一次
悬浮物
化学需氧量
氨氮
总磷
五日生化需氧量
|  | 有组织废气 | DA007排气筒出口； DA001排气筒出口； | 硫酸雾 | 3次/天， 连续一天 | 一年一次
氯化氢
非甲烷总烃
氮氧化物
|  |  | DA004排气筒出口 | 硫酸雾
氯化氢
氮氧化物
|  |  | DA005排气筒出口 | 非甲烷总烃
|  | 无组织废气 | 上风向1个，下风向3个 | 氮氧化物 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
氯化氢
硫酸雾
非甲烷总烃
|  | 厂界噪声 | 西、北厂界 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 一年一次
| 三园研发中心 | 有组织废气 | 3个油烟净化装置排放口 | 油烟（油烟同步去除率） | 3次样 | 半年一次
汇兴牧业 |  | 沼液 | 沼液 | PH | 1个样 | 一年一次
|  |  |  | 总磷 | 1个样
|  |  |  | 总氮 | 1个样
|  |  |  | 化学需氧量 | 1个样
|  |  |  | 粪大肠杆菌 | 1个样
|  |  |  | 总铬 | 1个样
|  |  |  | 总砷 | 1个样
|  |  |  | 总镉 | 1个样
|  |  |  | 总铅 | 1个样
|  |  |  | 总汞 | 1个样
|  | 有组织废气 | 食堂油烟 | 油烟 | 3个样 | 一年一次
|  | 无组织废气 | 厂界4个方位 | 硫化氢 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样 | 一年一次
|  |  |  | 氨 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  |  |  | 臭气浓度 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  |  |  | 颗粒物 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  |  |  | 二氧化硫 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  |  |  | 氮氧化物 | 非连续采样，上风向1个点位，下方向三个点位；4次样
|  | 厂界噪声 | 厂界4个方位 | 噪声 | 昼间、夜间各一次 | 一年一次
|  | 土壤 | 消纳地土壤 | pH | 1个样 | 一年一次
|  |  |  | 汞 | 1个样
|  |  |  | 镉 | 1个样
|  |  |  | 铜 | 1个样
|  |  |  | 砷 | 1个样
|  |  |  | 锌 | 1个样
|  |  |  | 全氮 | 1个样
|  |  |  | 总磷 | 1个样
|  |  |  | 速效钾 | 1个样
|  | 地下水 | 消纳地水井 | pH | 1个样 | 一年一次
|  |  |  | 耗氧量 | 1个样
|  |  |  | 氨氮 | 1个样
|  |  |  | 溶解性总固体 | 1个样
|  |  |  | 总大肠菌群 | 1个样